## Sheet1
公用设施处水处理工场软化水系统设备资产统计表
序号 | 固定资产编号 | 固定资产名称 | 账面数量 | 处置数量 | 规格型号 | 账面原值（元） | 处置原值（元） | 账面净值（元） | 处置净值（元） | 启用日期 | 账面设定折旧年限（年） | 所属公司 | 联系人 | 联系电话
1 | Y1070100000150 | 软化水系统设备 | 1套 | 1套 | 700T/H | 8320268.23 | 8320268.23 | 1992799.42 | 1992799.42 | 2006-06-30 | 18 | 五矿营钢 | 李东冶 | 18241756456
软化水系统设备明细
序号 | 设备名称 |  | 设备参数 |  |  |  | 数量/台 | 总重/t
1 | 压缩空气储罐 |  | （R10—7）设计压力1.0，工作压力0.87，容器净重230KG，设计温度150℃，容积0.8m³ |  |  |  | 1台 | 0.23t
2 | 机械过滤器(含滤料） |  | （TMN—3.2）运行流速：10m/h 外型尺寸：Φ3200×4500 正常出力：95m3/h 工作压力：0.4Mpa，（含滤料，鹅卵石、砂子、无烟煤） |  |  |  | 10台 | 过滤器80t 滤料约120t
3 | 钠床（含树脂） |  | TMN—3.4运行流速：2.0m/h 外型尺寸：Φ3400×7575 正常出力：192m3/h 工作压力：0.4Mpa,树脂201X7 |  |  |  | 12台 | 钠床110.4t 树脂约120t
4 | 管道 |  | DN500管道，DN300管道，DN200管道 |  |  |  | -- | 约30t
5 | 树脂装卸罐 |  | TMN—3.4外型尺寸：Φ3400×7575 工作压力：0.4Mpa |  |  |  | 1台 | 9.2t

## Sheet2
软化水系统设备明细
序号 | 设备名称 | 数量 | 单重/t | 总重/t
1 | 压缩空气储罐（R10—7）设计压力1.0，工作压力0.87，容器净重230KG，设计温度150℃，容积0.8m³ | 1台 | 0.23 | 0.23
2 | 机械过滤器（含滤料，鹅卵石、砂子、无烟煤）（TMN—3.2）运行流速：10m/h 外型尺寸：Φ3200×4500 正常出力：95m3/h 工作压力：0.4Mpa | 10台 | 约8 | 80
3 | 机械过滤器滤料（含滤料，鹅卵石、砂子、无烟煤） | -- | --
4 | 钠床TMN—3.4运行流速：2.0m/h 外型尺寸：Φ3400×7575 正常出力：192m3/h 工作压力：0.4Mpa | 12台 | 9.2 | 110.4
5 | 钠床树脂 | -- | -- | 约18
6 | DN500管道，DN300管道，DN200管道 | -- | -- | 约30
7 | 树脂装卸罐TMN—3.4外型尺寸：Φ3400×7575 工作压力：0.4Mpa | 1台 | 9.2 | 9.2