## 备品备件外售明细清单
备品备件外售明细清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格、型号 | 外售数量 | 上线时间 | 下线时间 | 存放地点 | 物料估价 | 物料状态 | 备注
（新/旧、整机/配件）
1 | 30108426 | 万能式断路器 | CDW1-2000-2000A(抽屉式） | 3 | —— | —— | 0元库 | 27610.59 | 新、配件
2 | 30108101 | 万能式断路器 | CDW1-3200-2500A（抽屉式） | 3 | —— | —— | 0元库 | 33982.29 | 新、配件
3 | 30303180 | 变送器 | LST-132 0-2.5MPA-4-20MA-18-36VDC | 1 | —— | —— | 0元库 | 581.19 | 新、配件
4 | 30108192 | 电流互感器 | BH-0.66CT-80II 1500/5A | 2 | —— | —— | 0元库 | 179.5 | 新、配件
5 | 30108609 | 电流互感器 | BH-0.66-120×50II-3000/5A | 2 | —— | —— | 0元库 | 315.52 | 新、配件
6 | 30108194 | 电流互感器 | BH-0.66-100II 2500/5A | 2 | —— | —— | 0元库 | 249.58 | 新、配件
7 | 30108513 | 电流互感器 | BH-0.66-120I 4000/5A | 4 | —— | —— | 0元库 | 368.36 | 新、配件
8 | 20400031 | 离心风机 | 220FLJ8 | 6 | —— | —— | 0元库/积压库 | 3398.22 | 新、配件
9 | 30103555 | 耐高温接近开关 | Ni15-EM30-AP6/S907-160℃ | 4 | —— | —— | 0元库 | 8275.84 | 新、配件
10 | 20104110 | 三相异步电动机 | YT150-4E-150W | 2 | —— | —— | 0元库 | 273.5 | 新、配件
11 | 30100415 | 交流接触器 | CJ20-400A-220V(技改) | 1 | —— | —— | 0元库 | 923.08 | 新、配件
12 | 30803022 | 整流模块 | MD-1800V-160A | 1 | —— | —— | 0元库 | 384.62 | 新、配件
13 | 30108053 | 直流接触器 | CZ39-150S/10 DC220V | 6 | —— | —— | 0元库/积压库 | 5275.86 | 新、配件
14 | 30802269 | 直流接触器 | CZ0-40/20 DC220V 40A | 2 | —— | —— | 0元库 | 421.2 | 新、配件
15 | 30100674 | 接触器 | NC2-330A-220V | 1 | —— | —— | 0元库 | 1660.68 | 新、配件
16 | 20502394 | 整流变压器 | ZSG（SBK)-2000VA-380V/200V | 1 | —— | —— | 0元库 | 1946.91 | 新、配件
17 | 20502562 | 控制变压器 | SDB-50VA-240V/12V | 1 | —— | —— | 0元库 | 230.09 | 新、配件
18 | 20502507 | 单相变压器 | TDA-100-86-380/220V | 2 | —— | —— | 0元库 | 551.72 | 新、配件
19 | 20502467 | 控制变压器 | JBK3-63VA-220V/27V | 2 | —— | —— | 0元库 | 111.1 | 新、配件
20 | 30109814 | 接触器式继电器 | MR-4-2a2b-DC220V | 8 | —— | —— | 0元库 | 0 | 新、配件
21 | 30108485 | 触头总成 | LK17-10A | 27 | —— | —— | 0元库/积压库 | 839.7 | 新、配件
22 | 30200613 | 动触点 | KT14-80A | 539 | —— | —— | 0元库 | 10014.62 | 新、配件
23 | 30200614 | 静触点 | KT14-80A | 366 | —— | —— | 0元库/积压库 | 7177.26 | 新、配件
24 | 30106669 | 控制器 | K03-15T | 1 | —— | —— | 0元库 | 0 | 新、配件
25 | 30800258 | 电阻器 | RT52-132M2-6/1B | 1 | —— | —— | 0元库 | 230.08 | 新、配件
26 | 30700871 | 铝壳制动电阻 | TTSF-ZDDZ-800W56Ω±5％ | 1 | —— | —— | 0元库 | 213.67 | 新、配件
27 | 30107128 | 快速熔断器 | RS18-3-PK-1100A-800V | 4 | —— | —— | 0元库 | 1401.72 | 新、配件
28 | 30106390 | 快速熔断器 | RS18-3-800V-1250A | 4 | —— | —— | 0元库 | 1344.72 | 新、配件
29 | 10105728 | 快速熔断器 | RS18-1-PK,315A,800V | 5 | —— | —— | 0元库 | 915.6 | 新、配件
30 | 10105736 | 快速熔断器 | RS18-4G-PK,1000V/2000A | 2 | —— | —— | 0元库 | 1057.94 | 新、配件
31 | 10105723 | 快速熔断器 | RS18-4G-PK,1000V/1500A | 5 | —— | —— | 0元库 | 2370.7 | 新、配件
32 | 30900388 | 电流表 | 42C3 0-2500A | 1 | —— | —— | 0元库 | 25.64 | 新、配件
33 | 31000583 | 快速熔断器 | YSP33-1000A-1000V | 4 | —— | —— | 0元库/积压库 | 951.72 | 新、配件
34 | 10105730 | 快速熔断器 | RS18-2-PK,500A,800V | 4 | —— | —— | 0元库 | 772.28 | 新、配件
35 | 31000474 | 刀型触头熔断器 | RT36-00(NT00)-16A-690V | 9 | —— | —— | 0元库 | 161.55 | 新、配件
36 | 30700872 | 出线电抗器 | TTSF-CHKSG-0020-42 | 1 | —— | —— | 0元库 | 555.56 | 新、配件
37 | 31000430 | 熔断器 | RSM-1000-16A-690V | 1 | —— | —— | 0元库 | 33.76 | 新、配件
38 | 31000061 | 快速熔断器 | RS8-AC800V/1800A | 1 | —— | —— | 0元库 | 598.29 | 新、配件
39 | 31000432 | 熔断器 | RSM-1000-50A-AC690V | 10 | —— | —— | 0元库 | 337.6 | 新、配件
40 | 31000587 | 熔断器 | RSM-1000-40A/AC1000V | 6 | —— | —— | 0元库 | 179.52 | 新、配件
41 | 30803347 | SU12接口模块 | 6DD1681-OAJ1 | 1 | —— | —— | 0元库 | 1787.61 | 新、配件
42 | 10109800 | 金属热检 | RJJ4-A1ZSU(1a) | 1 | —— | —— | 0元库 | 7179.49 | 新、配件
43 | 30601695 | 编码器电缆 | 6FX5002-2EQ10-1DAO | 1 | —— | —— | 0元库 | 1437.93 | 新、配件
44 | 30302911 | 信号分配器 | E1-0203-HTL信号输入 | 1 | —— | —— | 0元库 | 726.49 | 新、配件
45 | 30803882 | 功率单元 | 400A/460V-4Q-含励磁模块检测板 | 1 | —— | —— | 0元库 | 19658.12 | 新、配件
46 | 30303286 | 压力变送器 | PCM300-0-4MPA-4-20MA-24VDC | 11 | —— | —— | 0元库/积压库 | 54529.86 | 新、配件
47 | 30302289 | 电容式变送器 | 3851GP4S22M3B3C2-24VDC-0~16KPa | 3 | —— | —— | 0元库 | 6637.14 | 新、配件
48 | 30302311 | 压力变送器 | LH3851GP6S22M3B3C2-4~20mA-0~1.0Mpa | 1 | —— | —— | 0元库 | 3119.66 | 新、配件
49 | 30302730 | 电容式变送器 | LH3851DP2S22M3B3C2-0-1KPa | 3 | —— | —— | 0元库/积压库 | 7168.14 | 新、配件
50 | 30108048 | 差压变送器 | SAT8-4BXC-100C(1.2) | 1 | —— | —— | 0元库 | 4367.56 | 新、配件
51 | 30108051 | 中间继电器 | GMR-4-2a2b-AC380V | 2 | —— | —— | 0元库 | 92.04 | 新、配件
52 | 30108463 | 液体限位开关 | FTL31-1191/0-20/253V | 2 | —— | —— | 0元库 | 5309.72 | 新、配件
53 | 31000476 | 刀型触头熔断器 | RT36-00(NT00)-50A-690V | 5 | —— | —— | 0元库 | 89.75 | 新、配件
54 | 31000305 | 低压高分断能力熔断器 | RT16-2(NT2)/400A | 2 | —— | —— | 0元库 | 56.62 | 新、配件
55 | 10105697 | 熔断器 | RS18-3-PK,1000V/1000A | 3 | —— | —— | 0元库 | 872.43 | 新、配件
56 | 31000433 | 快速熔断器 | RS18-2-800V/200A-PK | 2 | —— | —— | 0元库 | 286.2 | 新、配件
57 | 30108650 | 快速熔断器 | RS18-A3-800V/1500A-PK-T | 2 | —— | —— | 0元库 | 710.34 | 新、配件
58 | 30105650 | 快速熔断器 | RS18-5G-1000V/1800A-PK | 2 | —— | —— | 0元库 | 1115.52 | 新、配件
59 | 30107713 | 液位变送器 | GY-WB-770J-0-7m-DC24V | 1 | —— | —— | 0元库 | 3362.07 | 新、配件
60 | 30902088 | 电流表 | 42C3-0-50A/150MV | 2 | —— | —— | 0元库 | 74.32 | 新、配件
61 | 30300119 | 高压带电显示装置 | 9SAL-1200T | 5 | —— | —— | 0元库 | 833.35 | 新、配件
62 | 30107015 | ATS控制器 | HAT-600B | 1 | —— | —— | 0元库 | 1581.2 | 新、配件
63 | 20100372 | 碳刷 | D374N-40×25×16 | 300 | —— | —— | 0元库/积压库/专用件库 | 6903 | 新、配件
64 | 31000529 | 净化稳压电源 | 1KVA | 1 | —— | —— | 0元库 | 2212.38 | 新、配件
65 | 30902358 | 隔离安全栅 | LB801-12-4-20mA-1输入2输出 | 4 | —— | —— | 0元库 | 2690.24 | 新、配件
66 | 30902034 | 高温计 | SIT1-06-15(600-1500度） | 1 | —— | —— | 0元库 | 8495.58 | 新、配件
67 | 20400436 | 室外风机风叶 | JLF-40B | 1 | —— | —— | 0元库 | 796.46 | 新、配件
68 | 20104146 | 三相异步电动机 | YLS-550W-4P-380V | 2 | —— | —— | 0元库 | 2123.88 | 新、配件
69 | 30102610 | 时间继电器 | JS14A-1S/00 AC380V | 3 | —— | —— | 0元库 | 84.96 | 新、配件
70 | 30107502 | 交流接触器 | LC1-F265Q7 | 4 | —— | —— | 0元库 | 10108.72 | 新、配件
71 | 30105045 | 直流接触器 | CZ0-100G/20-220V-100A | 1 | —— | —— | 0元库 | 351.5 | 新、配件
72 | 30107862 | 直流接触器 | CZ39-100S/20-DC220 | 3 | —— | —— | 0元库 | 2981.4 | 新、配件
73 | 30802940 | 可控硅组件 | 2000A/2000V | 3 | —— | —— | 0元库 | 12743.37 | 新、配件
74 | 10105763 | 可控硅组件 | （1#飞剪用）-含KP1650A/2000V 可控硅2只，散热器与结构组件及阻容吸收一套（大功率可逆） | 11 | —— | —— | 0元库/事故件库 | 49358.98 | 新、配件
75 | 10105759 | 可控硅模块 | MTC500A/2000V | 8 | —— | —— | 0元库/事故件库 | 4444.48 | 新、配件
76 | 30200499 | 交换机 | EDS-405A-MM-SC | 1 | —— | —— | 0元库 | 3487.18 | 新、配件
77 | 10105729 | 快速熔断器 | RS18-1-PK,200A,800V | 2 | —— | —— | 0元库 | 213.42 | 新、配件
78 | 31000056 | 快速熔断器 | RS4/800V/500A | 2 | —— | —— | 0元库 | 384.62 | 新、配件
79 | 31000456 | 快速熔断器 | RS18-3-PK-500A/800V | 2 | —— | —— | 0元库 | 1076.82 | 新、配件
80 | 30105648 | 快速熔断器 | RS18-3-1000V/900A-PK带ZSK-G指示开关（250V、5A） | 4 | —— | —— | 0元库 | 1572.64 | 新、配件
81 | 30106389 | 快速熔断器 | RS18-A3-800V-1250A | 1 | —— | —— | 0元库 | 478.63 | 新、配件
82 | 30105651 | 快速熔断器 | RS18-5G-1000V/2000A-PK | 2 | —— | —— | 0元库 | 800 | 新、配件
83 | 30802569 | CP5611通讯网卡 | 6GK15611AA01 | 1 | —— | —— | 0元库 | 2411.51 | 新、配件
84 | 30800438 | 脉冲触发板(脉冲放大板 | )HY-MCH-3 | 3 | —— | —— | 0元库 | 5986.62 | 新、配件
85 | 30200876 | 6RA7013系列电源板 | C98043-A7002-L4-13扩容改装 | 1 | —— | —— | 0元库 | 11120.69 | 新、配件
86 | 20104215 | 直流电机 | Z450-4B-500KW-660V-600/1200r/min | 2 | —— | —— | 0元库 | 247008.56 | 新、配件
87 | 20103124 | 直流电机 | ZFQZ-355-42-315KW-440V-500r/min | 1 | —— | —— | 0元库 | 120512.82 | 新、配件
88 | 31000039 | 过电压保护器 | TBP-C-12.7/131 | 3 | —— | —— | 0元库 | 1725.66 | 新、配件
89 | 20104813 | 三相异步电动机 | YPG-132M-4-4KW-B5 | 3 | —— | —— | 积压件库 | 8922.42 | 新、配件
90 | 20105072 | 电磁制动三相异步电动机 | Y2EJ160M-4-11KW-B5 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 5185.84 | 新、配件
91 | 30101018 | 万能式断路器 | DW17D-2900/2500A/380V | 2 | —— | —— | 事故件库 | 16589.74 | 新、配件
92 | 30101019 | 万能式断路器 | DW17K-2500A-380V | 1 | —— | —— | 事故件库 | 8294.87 | 新、配件
93 | 30101026 | 万能式断路器 | NA1-2000/1600A | 1 | —— | —— | 事故件库 | 6623.93 | 新、配件
94 | 30106150 | 万能式断路器 | DW17(ME)-1600/1000A-220V | 1 | —— | —— | 事故件库 | 2695.73 | 新、配件
95 | 30802321 | 电动执行机构 | ZYP-40-220V | 3 | —— | —— | 积压件库 | 8893.8 | 新、配件
96 | 30802860 | 可控硅 | T1851N70TS11-2432(技改) | 4 | —— | —— | 事故件库 | 12307.68 | 新、配件
97 | 30804302 | 可控硅组件（不可逆） | KP3000A/3000V | 6 | —— | —— | 积压件库 | 26548.68 | 新、配件
98 | 20103660 | 三相异步电动机 | Y112M-4-4KW-B35(修复) | 1 | —— | —— | 积压件库 | 1 | 新、配件
99 | 20105571 | 三相异步电动机 | YE3-280M-4-90KW-B5 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 12902.65 | 新、配件
100 | 20400555 | 直流电机冷却器风机-电机带叶轮 | HM2-100L-2-3KW | 2 | —— | —— | 积压件库 | 7413.8 | 新、配件
101 | 30109695 | 电子式电动执行器 | 381RSD-150-AC220V/DC4～20mA | 1 | —— | —— | 专用件库 | 7522.12 | 新、配件
102 | 30109696 | 防爆阀门电动装置 | ZB90-24r/min-380V | 1 | —— | —— | 积压件库 | 4642.48 | 新、配件
103 | 30804825 | 工控模块 | 6ES7151-1AA06-0AB0 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 1734.51 | 新、配件
104 | 30804826 | 工控模块 | 6ES7131-4BD01-0AA0 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 762.83 | 新、配件
105 | 30804829 | 工控模块 | 6ES7135-4GB01-0AB0 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 814.16 | 新、配件
106 | 20104576 | 伺服电动机 | 1FT70657SH711ND1 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 15641.59 | 新、配件
107 | 20104594 | 锥形转子三相异步电动机 | YZRE132M1-4-3.7KW-B5 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 3004.28 | 新、配件
108 | 30106499 | 断路器 | NA1-2000/2000A-220V | 1 | —— | —— | 事故件库 | 12847.86 | 新、配件
109 | 30106501 | 万能式断路器 | DW17（ME)-1600/800A-220V | 1 | —— | —— | 事故件库 | 2598.29 | 新、配件
110 | 30106502 | 交流变频调速器 | 6SE7022-6EC61 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 35897.43 | 新、配件
111 | 30108514 | 电流互感器 | BH-0.66-100I 2000/5A | 2 | —— | —— | 积压件库 | 113.8 | 新、配件
112 | 30601627 | 悬臂式电缆卷筒 | JTD135-50-4-III | 1 | —— | —— | 专用件库 | 5309.73 | 新、配件
113 | 30803820 | 可控硅 | KP1250A/2600V-63管芯 | 6 | —— | —— | 事故件库 | 2758.98 | 新、配件
114 | 30803821 | 可控硅 | KP1800A/2600V-77管芯 | 6 | —— | —— | 事故件库 | 4810.26 | 新、配件
115 | 30803822 | 可控硅 | KP1200A/2400V | 6 | —— | —— | 事故件库 | 2758.98 | 新、配件
116 | 30902512 | 活套扫描仪 | HT2-050VP1-DC24V-0-10V-无钢输出10V | 1 | —— | —— | 积压件库 | 11150.44 | 新、配件
117 | 49803190 | 三菱空调遥控接收装置 | MHN502A064A+MHN503A006F | 5 | —— | —— | 积压件库 | 5530.95 | 新、配件
118 | 10120305 | 定齿条（2） | SLCB-39 | 272 | —— | —— | 0元库 | 415942.4 | 新、配件
119 | 10120304 | 定齿条（1） | SLCB-38 | 297 | —— | —— | 0元库 | 227086.2 | 新、配件
120 | 40805223 | 联轴器 | GIICL12-YB200×352/J1B140×202 | 2 | —— | —— | 0元库 | 8461.54 | 新、配件
121 | 40804491 | 联轴器 | GIICL13-YB220×352/J1B140×202 | 3 | —— | —— | 0元库 | 20512.8 | 新、配件
122 | 20200727 | 减速机 | MD47-Y1.5-4P-14.03-M1-0 | 4 | —— | —— | 0元库 | 7079.64 | 新、配件
123 | 20200413 | 摆线针轮减速机 | XWD6-45-5.5KW | 2 | —— | —— | 0元库/积压库 | 7787.62 | 新、配件
124 | 20104457 | TL模块化组合齿轮减速机 | DSZR137-18/YTSZ132M-4-M1-R-7.5KW | 1 | —— | —— | 0元库 | 12168.14 | 新、配件
125 | 20201555 | TL模块化组合齿轮减速机 | DLR08-39/YP160L-4-M1-R-15KW | 1 | —— | —— | 0元库 | 9292.04 | 新、配件
126 | 20201276 | TL模块化组合齿轮减速机 | DSZR137-18/YTSZ132M-4-7.5KW | 1 | —— | —— | 0元库 | 11681.42 | 新、配件
127 | 40601565 | 齿轮轴 | WHGT1-3H-03(m-20 B-12°-Z-28) | 1 | —— | —— | 事故件库 | 126923.08 | 新、配件
128 | 40602265 | 轴套 | 10274877 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 823 | 新、配件
129 | 40602277 | 轴承 | HS33120NR | 5 | —— | —— | 积压件库 | 2843.95 | 新、配件
130 | 40603159 | 轴承 | KLM961548/KLM961511D | 4 | —— | —— | 积压件库 | 18253 | 新、配件
131 | 40603162 | 轴承 | KEE275108/K275156CD | 4 | —— | —— | 积压件库 | 17189.76 | 新、配件
132 | 40603332 | 高速轴 | WHGT1-1H-09 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 11538.46 | 新、配件
133 | 40604470 | 轴承 | BT2B332504/HA2 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 4159.3 | 新、配件
134 | 40604479 | 轴承座 | Φ150-SLL16.04-02 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 14513.25 | 新、配件
135 | 40701197 | 双列链轮 | 16A-2-Z=18（内孔φ40） | 130 | —— | —— | 专用件库 | 30707.3 | 新、配件
136 | 40805117 | 联轴器 | GIICL-Y140×252/J1-120×202 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 3982.3 | 新、配件
137 | 40806335 | 尼龙套联轴器 | NL8-φ40×70/φ60×140 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 3539.84 | 新、配件
138 | 10111567 | 伸缩型鼓型齿万向轴轧机端 | 440 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 6194.69 | 新、配件
139 | 10120048 | 炉门 | LRFL-LM | 2 | —— | —— | 专用件库 | 619.48 | 新、配件
140 | 20200264 | TL模块化组合齿轮减速机 | R167-93.19/YEJ200L-4-30KW | 1 | —— | —— | 事故件库 | 30042.74 | 新、配件
141 | 20800208 | 真空泵滤芯 | 1300R010BN3HC | 3 | —— | —— | 专用件库 | 2654.85 | 新、配件
142 | 20802408 | 滤片 | 90×174×80UM | 100 | —— | —— | 专用件库 | 3009 | 新、配件
143 | 10100006 | 1#飞剪刀片 | 200×80×32 | 20 | —— | —— | 积压件库 | 7461.8 | 新、配件
144 | 10100032 | 11H高速齿轮(型齿轮没轴) | WHGT1-11H-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 33280.34 | 新、配件
145 | 10100068 | 410轧机换辊夹紧缸 | 80/56-730 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 8605.32 | 新、配件
146 | 10100085 | 5H高速齿轮 | WHGT1-5H-01/02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 18700 | 新、配件
147 | 10100111 | 7H高速齿轮 | WHGT1-7H-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 18634.19 | 新、配件
148 | 10100156 | 摆线液压马达 | BM-D320 | 8 | —— | —— | 积压件库 | 12800.32 | 新、配件
149 | 10100862 | 辊箱2 | Z610-04-07 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 57345.12 | 新、配件
150 | 10101307 | 内螺纹透盖(2) | Z430-05-03 自制 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 2079.65 | 新、配件
151 | 10101505 | 输出齿轮轴 | 8512B22-19 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 90993.16 | 新、配件
152 | 10101506 | 输出齿轮轴 | 8512B22-20 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 46771.79 | 新、配件
153 | 10101507 | 输出齿轮轴 | 8513B28-18 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 48529.92 | 新、配件
154 | 10101508 | 输出齿轮轴 | 8513B28-19 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 24555.56 | 新、配件
155 | 10101509 | 输出齿轮轴 | 8513B36-11 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 54123.93 | 新、配件
156 | 10101513 | 输出轴 | 85B36-12 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 30149.57 | 新、配件
157 | 10102647 | 立轧机翻转油缸 | C25ZB200/125-1320 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 17506.84 | 新、配件
158 | 10102716 | 坦克链 | 360×145×9000 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 6194.69 | 新、配件
159 | 10103621 | 360轧机夹紧缸 | 125/90-40 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 20488.96 | 新、配件
160 | 10105795 | 齿轮轴 | HFZSJ-10g | 1 | —— | —— | 事故件库 | 45384.62 | 新、配件
161 | 10105796 | 齿轮轴 | HFZSJ-08g | 1 | —— | —— | 事故件库 | 44700.85 | 新、配件
162 | 10107722 | 伞齿轮 | 8512B22-18 | 3 | —— | —— | 事故件库 | 164957.25 | 新、配件
163 | 10109527 | 12#伞齿轮轴 | WHGTI-12V-01 | 2 | —— | —— | 事故件库 | 85470.08 | 新、配件
164 | 10109528 | 12#伞齿轮 | WHGTI-12V-02 | 2 | —— | —— | 事故件库 | 94017.1 | 新、配件
165 | 10109684 | 齿轮轴 | WHGT1-4V-03 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 30088.5 | 新、配件
166 | 10109686 | 高速轴 | WHGT1-3H-09 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 11538.46 | 新、配件
167 | 10109688 | 齿轮 | WHGT1-3H-08 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 19230.77 | 新、配件
168 | 10109690 | 齿轮 | WHGT1-3H-06 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 64601.77 | 新、配件
169 | 10109691 | 齿轮轴 | WHGT1-6V-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 15384.62 | 新、配件
170 | 10109693 | 齿轮轴 | 8512B22-23 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 46153.85 | 新、配件
171 | 10109694 | 高速轴 | WHGT1-10V-01 | 2 | —— | —— | 事故件库 | 104615.38 | 新、配件
172 | 10109697 | 伞齿轮 | WHGT1-10V-02 | 2 | —— | —— | 事故件库 | 107692.3 | 新、配件
173 | 10109698 | 齿轮轴 | WHGT1-10V-03 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 21538.46 | 新、配件
174 | 10109699 | 齿轮轴 | WHGT1-12V-03 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 23076.92 | 新、配件
175 | 10115400 | 齿轮轴 | 5G090440-HGT1-5H-A29 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 33280.34 | 新、配件
176 | 10115401 | 齿轮轴 | 5G090440 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 46372.65 | 新、配件
177 | 10115402 | 5H高速齿轮轴 | 5G090440-A19 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 18700 | 新、配件
178 | 10115940 | 齿轮轴 | WHGT1-9G-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 10555.56 | 新、配件
179 | 10116329 | 3#飞剪前跑槽 | SR16080201-00 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 6194.69 | 新、配件
180 | 10116646 | 齿轮 | WHGT1-1H-10 | 2 | —— | —— | 专用件库 | 7370.94 | 新、配件
181 | 10118978 | 间隔环 | 8513B36-18 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 336.28 | 新、配件
182 | 10118979 | 间隔环 | 8512B22-13 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 672.58 | 新、配件
183 | 10119064 | 间隔环 | 8513B28-12 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 309.73 | 新、配件
184 | 10119065 | 间隔环 | WHGT1-3H-30 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 309.73 | 新、配件
185 | 10119066 | 耐磨条 | SLGX-DB-NM02 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 2168.15 | 新、配件
186 | 10119282 | 油缸活塞杆 | SL2-DB-5920 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 8008.85 | 新、配件
187 | 10119985 | 2V螺伞齿轮副 | WHGT1-4V-06/07 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 65663.72 | 新、配件
188 | 20201445 | 输入轴 | WHGT1-9H-01 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 21794.87 | 新、配件
189 | 20302844 | 叶片泵 | PVL1-25-F-1R-V | 1 | —— | —— | 专用件库 | 1092.92 | 新、配件
190 | 20800075 | 精轧保护罩液压缸 | WLSC25IB100/70-810MTA-K700-T177 | 2 | —— | —— | 专用件库 | 10973.46 | 新、配件
191 | 20802432 | 油缸 | YZ80/45-420-00 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 1982.76 | 新、配件
192 | 20803000 | 机架锁紧缸 | YJG125/90-45 | 3 | —— | —— | 积压件库 | 18119.46 | 新、配件
193 | 20803249 | 滤芯 | HCY09011E0R18H | 20 | —— | —— | 积压件库 | 65843 | 新、配件
194 | 20804637 | 称重油缸 | HRCZ.A0128-φ125×90×500 | 2 | —— | —— | 专用件库 | 12265.5 | 新、配件
195 | 40605046 | 高温自润滑轴承 | 30×62×20 | 80 | —— | —— | 积压件库 | 15575.2 | 新、配件
196 | 40804929 | 冷床动齿减速机联轴器 | Φ100×120 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 2787.6 | 新、配件
197 | 40805468 | 弹性注销联轴器 | LT-φ65×110/φ95×160 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 3362.84 | 新、配件
198 | 80100035 | 多功能水泵控制阀 | JD745H-16C DN250 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 11327.42 | 新、配件
199 | 80200529 | 涡街流量计 | KVFN-23-10N-111-G1N01 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 19293.82 | 新、配件
200 | 20200256 | 行星齿轮减速机 | NGW102-16 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 15914.53 | 新、配件
201 | 20200728 | 减速机 | MPA67-Y1.5-4P-16.91-M3-0 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 10177 | 新、配件
202 | 20200733 | 减速机 | MTD87-Y2.2-4P-22.45-M1-0 | 3 | —— | —— | 专用件库 | 11946.9 | 新、配件
203 | 20200917 | TL模块化组合齿轮减速机 | PK09-15.06-Y-4P-M1-J1-4KW | 2 | —— | —— | 积压件库 | 10265.5 | 新、配件
204 | 20201665 | 减速机电机 | DLR04-152/YGA112L2-4-M1-R-1.8KW | 3 | —— | —— | 积压件库 | 14070.78 | 新、配件
205 | 20700430 | 滤芯 | HC2286FCN12H50 | 30 | —— | —— | 专用件库 | 27876 | 新、配件
206 | 20802984 | 主泵滤芯 | HC9604FCS13H | 30 | —— | —— | 专用件库 | 31991.1 | 新、配件
207 | 10111461 | 主动链轮 | SLXG-58 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 920.34 | 新、配件
208 | 10111462 | 被动链轮 | SLXG-57 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 849.54 | 新、配件
209 | 10111517 | 刀片 | 轧6214-4-4（225×160×35） | 50 | —— | —— | 专用件库 | 33186 | 新、配件
210 | 10114205 | 递进式油气分配器 | GKM-5-Nii | 1 | —— | —— | 积压件库 | 6399.35 | 新、配件
211 | 10115192 | 伞齿轮 | GXSL2-16V-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 25651.71 | 新、配件
212 | 10115193 | 伞齿轮 | GXSL2-16V-02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 26367.53 | 新、配件
213 | 10116615 | 输入齿轮轴 | GXSL2-3H-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 8653.85 | 新、配件
214 | 10116616 | 输入齿轮轴 | GXSL2-5H-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 8813.68 | 新、配件
215 | 10116617 | 伞齿轮轴 | GXSL2-6V-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 30000 | 新、配件
216 | 10116618 | 伞齿轮 | GXSL2-6V-02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 40384.62 | 新、配件
217 | 10116619 | 输入齿轮轴 | GXSL2-7H-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 11297.44 | 新、配件
218 | 10116622 | 输入齿轮轴 | GXSL2-9H-02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 16826.5 | 新、配件
219 | 10116623 | 输入轴 | GXSL2-10V-02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 11538.46 | 新、配件
220 | 10116626 | 输入齿轮轴 | GXSL2-11H-04 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 15705.13 | 新、配件
221 | 10116627 | 输入轴 | GXSL2-14H-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 7948.72 | 新、配件
222 | 10116628 | 齿轮 | JSHT1-13H-02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 4807.69 | 新、配件
223 | 10116629 | 齿轮 | JSHT1-14H-02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 9294.87 | 新、配件
224 | 10116630 | 轴 | GXSL2-14V-01 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 9026.55 | 新、配件
225 | 10116631 | 伞齿轮（一） | GXSL2-14V-02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 16730.77 | 新、配件
226 | 10116632 | 伞齿轮（二） | GXSL2-14V-03 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 38269.23 | 新、配件
227 | 10116624 | 锥齿轮 | GXSL2-10V-08 | 2 | —— | —— | 事故件库 | 0 | 新、配件
228 | 10116625 | 锥齿轮 | GXSL2-10V-03 | 2 | —— | —— | 事故件库 | 70476.5 | 新、配件
229 | 10117053 | 齿轮 | GXSL2-2V-04 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 51948.72 | 新、配件
230 | 10119669 | 轴套 | 250S-39M-75KW | 6 | —— | —— | 积压件库 | 5044.26 | 新、配件
231 | 10120071 | 偏心套 | ZGSG-63GZ-13 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 2300.88 | 新、配件
232 | 20201313 | 锥齿轮轴 | GXSL2-4V-01 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 21543.1 | 新、配件
233 | 20201314 | 锥齿轮 | GXSL2-4V-02 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 42793.1 | 新、配件
234 | 20301463 | 螺杆泵 | NSNH660R46U12.1W2 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 10176.99 | 新、配件
235 | 20302245 | 机械密封 | HGXS150-670 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 6796.48 | 新、配件
236 | 20302246 | 轴承座 | HGXS150-670 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 6610.62 | 新、配件
237 | 20302247 | 机封压盖 | HGXS150-670 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 3072.56 | 新、配件
238 | 20302248 | 口环 | HGXS150-670 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 2123.88 | 新、配件
239 | 20302249 | 轴套 | HGXS150-670 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 4637.16 | 新、配件
240 | 20302250 | 轴 | HGXS150-670 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 4035.4 | 新、配件
241 | 20302251 | 叶轮 | HGXS150-670 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 23946.9 | 新、配件
242 | 20302588 | 转子总成 | 300S-58-550m³-53M-132KW | 1 | —— | —— | 积压件库 | 26106.19 | 新、配件
243 | 20700544 | 活套气缸 | Φ150×50-125 | 5 | —— | —— | 专用件库 | 12168.15 | 新、配件
244 | 20802812 | 油缸 | C25ZB100/70-1020-SL-5Z | 1 | —— | —— | 积压件库 | 6194.69 | 新、配件
245 | 20802813 | 油缸 | C25ZB100/70-1620-SL-5Z | 1 | —— | —— | 积压件库 | 7522.12 | 新、配件
246 | 20802815 | 油缸 | C25ZB80/56-1200-SL-5Z | 1 | —— | —— | 积压件库 | 4169.21 | 新、配件
247 | 20803121 | 滤芯 | WU-1000×180G-L | 36 | —— | —— | 专用件库 | 4141.44 | 新、配件
248 | 20803168 | 油缸 | 160/75-740 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 8451.32 | 新、配件
249 | 20803169 | 油缸 | 125/70-680 | 3 | —— | —— | 积压件库 | 22245.12 | 新、配件
250 | 20803208 | 液压缸密封包 | C25WE50/36-150MIIIC | 5 | —— | —— | 积压件库 | 1327.45 | 新、配件
251 | 20803365 | 油缸 | 140/80-680 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 23185.84 | 新、配件
252 | 20803687 | 液控单向阀 | SL20PB1-45 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 4070.8 | 新、配件
253 | 20803914 | 蓄能器安全阀组 | BSAF20-315/01X | 2 | —— | —— | 积压件库 | 2854.88 | 新、配件
254 | 20804865 | 节流阀 | DV-08-B-G | 3 | —— | —— | 积压件库 | 546.9 | 新、配件
255 | 20804950 | 滤芯 | WU-16×100-J | 5 | —— | —— | 专用件库 | 57.5 | 新、配件
256 | 21601391 | 高压胶管 | φ25×4P×1400-M36×2A-带护套 | 6 | —— | —— | 积压件库 | 605.34 | 新、配件
257 | 40202641 | 2#剪刀片 | B-240×120×35（附图） | 24 | —— | —— | 积压件库 | 14359.2 | 新、配件
258 | 40311141 | 反吹气阀 | Φ21 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 22123.9 | 新、配件
259 | 40701100 | 齿轮 | GXSL5-5H-03 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 12061.54 | 新、配件
260 | 40800636 | 梅花联轴器 | φ50×100-MT6 | 6 | —— | —— | 积压件库 | 3079.68 | 新、配件
261 | 40805002 | 制动辊联轴器 | C16N013-M-300-00 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 2989.94 | 新、配件
262 | 40806417 | 联轴器 | C16KFM01-000-2 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 4867.26 | 新、配件
263 | 40806618 | 联轴器 | φ248-φ60×140/φ65×140 | 2 | —— | —— | 专用件库 | 3433.64 | 新、配件
264 | 10119327 | 长轴装配 | φ125×4200 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 50442.48 | 新、配件
265 | 20102433 | TL模块化组合齿轮减速机 | DSZR67-142/YGB112L2-4-2.2KW | 2 | —— | —— | 积压件库 | 10692.3 | 新、配件
266 | 20104408 | TL模块化组合齿轮减速机 | DLR05-95/YGP132M2-4-087095R-3KW-B5 | 4 | —— | —— | 专用件库 | 23716.8 | 新、配件
267 | 20201094 | 电机减速机 | DLR04-158/YGa112L2-4-1.8KKW | 4 | —— | —— | 积压件库 | 17345.12 | 新、配件
268 | 20201306 | TL模块化组合齿轮减速机 | BWY18-17-3KW | 6 | —— | —— | 积压件库 | 9026.52 | 新、配件
269 | 20201420 | 平面包络环面蜗杆减速机 | SLL16.04-20-速比13 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 59829.06 | 新、配件
270 | 20201593 | 平面包络环面蜗杆减速机 | TPU-25-315 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 50000 | 新、配件
271 | 20201644 | TL模块化组合齿轮减速机 | DLR07-70-YGP160L2-8-M1-R-5.5KW | 5 | —— | —— | 积压件库 | 37068.95 | 新、配件
272 | 20201645 | 减速机电机 | DLFAB07-91-DM112M-4-M1-R-4KW | 3 | —— | —— | 积压件库 | 22241.37 | 新、配件
273 | 29900496 | 空-水冷却器 | ZFQZ-355-42 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 16460.18 | 新、配件
274 | 10104632 | 高速齿轮轴 | ZD70高速轴Z-29 | 2 | —— | —— | 事故件库 | 8205.12 | 新、配件
275 | 10105150 | HS铜旋转接头 | DN25-左旋 | 20 | —— | —— | 专用件库 | 3008.8 | 新、配件
276 | 10114852 | 精轧机进口管 | GB15051903 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 3752.2 | 新、配件
277 | 10115248 | 滚珠丝杆 | HSB669-06-06 | 23 | —— | —— | 积压件库 | 29720.83 | 新、配件
278 | 10115837 | 轴 | GB160318-03 | 6 | —— | —— | 积压件库 | 785.88 | 新、配件
279 | 10117051 | 输入齿轮轴 | GXSL5-5H-02 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 6410.26 | 新、配件
280 | 10117052 | 中间齿轮轴 | GXSL5-5H-04 | 1 | —— | —— | 事故件库 | 15049.57 | 新、配件
281 | 10117817 | 夹送辊进出口耐磨导管 | C16N013-M-400-00 | 5 | —— | —— | 专用件库 | 1283.2 | 新、配件
282 | 10117818 | 夹送辊进出口耐磨导管 | C16N013-M-400-01 | 5 | —— | —— | 专用件库 | 1283.2 | 新、配件
283 | 10117819 | 夹送辊进出口耐磨导管 | C16N013-M-400-02 | 10 | —— | —— | 专用件库 | 2566.4 | 新、配件
284 | 10117820 | 夹送辊进出口耐磨导管 | C16N013-M-400-03 | 10 | —— | —— | 专用件库 | 1858.4 | 新、配件
285 | 10117821 | 夹送辊进出口耐磨导管 | C16N013-M-400-04 | 10 | —— | —— | 专用件库 | 1858.4 | 新、配件
286 | 10117822 | 夹送辊进出口耐磨导管 | C16N013-M-400-05 | 10 | —— | —— | 专用件库 | 1858.4 | 新、配件
287 | 10117823 | 制动辊出口耐磨导管 | C16N013-M-400-06 | 10 | —— | —— | 专用件库 | 2168.1 | 新、配件
288 | 10118772 | 入炉辊道总成 | Z381013.2-φ300×400（不带支架） | 2 | —— | —— | 积压件库 | 16601.78 | 新、配件
289 | 10118867 | 1H输入齿轮轴 | SLGZ2-1H-01 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 8296.46 | 新、配件
290 | 10118868 | 1H齿轮（一） | SLGZ2-1H-02 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 21637.17 | 新、配件
291 | 10118869 | 1H中间齿轮轴（一） | SLGZ2-1H-03 | 1 | —— | —— | 专用件库 | 21504.42 | 新、配件
292 | 10118927 | 2#剪刀片 | 240×120×30 | 30 | —— | —— | 积压件库 | 18053.1 | 新、配件
293 | 10118933 | 2#碎断剪刀片 | 120×120×30 | 30 | —— | —— | 积压件库 | 9822.9 | 新、配件
294 | 10118986 | 鼓型齿减速机端-9-14架（A） |  | 3 | —— | —— | 积压件库 | 11415.93 | 新、配件
295 | 10118987 | 鼓型齿轧辊端-9-14架（A） |  | 4 | —— | —— | 专用件库 | 15451.32 | 新、配件
296 | 10119077 | 精轧机后导槽支座 | SLGB-DCZ-00 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 17398.24 | 新、配件
297 | 10119084 | 1#制动辊杠杆（一） | C17N044-M-100-02 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 20353.98 | 新、配件
298 | 10119085 | 1#制动辊杠杆（二） | C17N044-M-100-03 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 20353.98 | 新、配件
299 | 10119086 | 2#制动辊杠杆（一） | C16N013-M-100-02g1 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 19823.02 | 新、配件
300 | 10119492 | 4架出口旋转底座 | GH-(SL1)-XZ4C | 1 | —— | —— | 积压件库 | 35619.47 | 新、配件
301 | 10119919 | 鼓形齿万向轴轧机端-9-14架（B） |  | 2 | —— | —— | 积压件库 | 7964.6 | 新、配件
302 | 10120231 | 输入齿轮轴 | SLGZ2-2V-01 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 31747.79 | 新、配件
303 | 10120232 | 大锥齿轮 | SLGZ2-2V-02 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 48783.19 | 新、配件
304 | 10120233 | 齿轮轴 | SLGZ2-2V-03 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 20641.59 | 新、配件
305 | 20201325 | K7-K8输入齿轮轴 | SLGZ1-K7K8-02(轴）-03（齿） | 1 | —— | —— | 事故件库 | 41064.1 | 新、配件
306 | 20201326 | K9-K10输入齿轮轴 | SLGZ1-K9K10-02(轴）-03（齿） | 1 | —— | —— | 事故件库 | 40464.1 | 新、配件
307 | 20201327 | K11-K12输入齿轮轴 | SLGZ1-K9K10-02(轴）+SLGZ1-K11K12-03（齿） | 1 | —— | —— | 事故件库 | 29374.36 | 新、配件
308 | 20201845 | 输出长齿轮轴 | SLGZ2-1H-07 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 176212.39 | 新、配件
309 | 20201846 | 输出短齿轮轴 | SLGZ2-1H-08 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 105676.99 | 新、配件
310 | 20301752 | 油泵 | A7V117DR1.0RPF00 | 3 | —— | —— | 积压件库 | 21398.22 | 新、配件
311 | 20301877 | 轴套 | 200MS-63 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 2421.24 | 新、配件
312 | 20301878 | 密封环 | 200MS-63 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 1415.9 | 新、配件
313 | 20301880 | 工作叶轮 | GNZB150-A1 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 5309.73 | 新、配件
314 | 20301881 | 工作叶轮螺母 | GNZB150-A1 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 380.53 | 新、配件
315 | 20301882 | 泵轴 | GNZB150-A1 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 1132.74 | 新、配件
316 | 20301899 | 首叶轮 | MDP360-40×6 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 6762.84 | 新、配件
317 | 20301900 | 次叶轮 | MDP360-40×6 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 31982.3 | 新、配件
318 | 20301901 | 平衡盘 | MDP360-40×6 | 3 | —— | —— | 积压件库 | 2543.34 | 新、配件
319 | 20301902 | 平衡环 | MDP360-40×6 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 7442.5 | 新、配件
320 | 20301903 | 平衡套 | MDP360-40×6 | 12 | —— | —— | 积压件库 | 4725.72 | 新、配件
321 | 20301904 | 首口环 | MDP360-40×6 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 676.12 | 新、配件
322 | 20301905 | 中口环 | MDP360-40×6 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 3150.4 | 新、配件
323 | 20301906 | 轴套甲 | MDP360-40×6 | 3 | —— | —— | 积压件库 | 3286.71 | 新、配件
324 | 20301907 | 轴套乙 | MDP360-40×6 | 3 | —— | —— | 积压件库 | 2535.39 | 新、配件
325 | 20301946 | 密封箱 | 300WFB-C1 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 2787.61 | 新、配件
326 | 20301950 | 不锈钢密封叶轮 | 300WFB-AD2 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 7757.52 | 新、配件
327 | 20301952 | 密封箱 | 300WFB-AD2 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 5527.16 | 新、配件
328 | 20302017 | 平衡盘 | 200MD280-43×4 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 4380.5 | 新、配件
329 | 20302018 | 平衡环 | 200MD280-43×4 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 3495.55 | 新、配件
330 | 20302019 | 平衡套 | 200MD280-43×4 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 3823 | 新、配件
331 | 20302623 | 泵轴 | MDP360-40×6 | 1 | —— | —— | 积压件库 | 3256.63 | 新、配件
332 | 20700857 | 气缸 | SC200×230-S-FA | 5 | —— | —— | 积压件库 | 18805.3 | 新、配件
333 | 20802742 | 滤芯 | RFA-250×20 | 14 | —— | —— | 积压件库 | 1734.6 | 新、配件
334 | 20802915 | 滤芯 | HC8900FKS39HNR | 40 | —— | —— | 专用件库 | 45906.8 | 新、配件
335 | 20802946 | 液压缸 | Φ160/Φ125×50 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 27079.64 | 新、配件
336 | 20802947 | 液压缸 | Φ80/Φ60×110 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 4159.28 | 新、配件
337 | 20802955 | 液压缸 | C25WE80/56-250MIA | 1 | —— | —— | 积压件库 | 2768.14 | 新、配件
338 | 20803267 | 立式轧机升降马达 | BM5-500 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 8849.56 | 新、配件
339 | 20803674 | 螺杆泵 | HSNH1300-46 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 98230.1 | 新、配件
340 | 20803771 | 螺杆泵 | NSNH280R50N1Z | 1 | —— | —— | 积压件库 | 19911.5 | 新、配件
341 | 21601570 | 高压胶管 | φ32×4P×2400-M52×2H | 4 | —— | —— | 积压件库 | 722.12 | 新、配件
342 | 40600727 | 轴承透盖(1) | Z610-05-06 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 12374 | 新、配件
343 | 10108281 | 辊环 | YGR30/Φ170.66×Φ95×57.35 | 57 | —— | —— | 积压件库 | 193704.24 | 新、配件
344 | 10102192 | 长轴 | Z610-03-13 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 2035.1 | 新、配件
345 | 10105288 | 拉杆（一） | Z430-04-12 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 6371.68 | 新、配件
346 | 10105289 | 拉杆（二） | Z430-04-14 | 2 | —— | —— | 积压件库 | 6371.68 | 新、配件
347 | 10109206 | 涡轮箱-（含盖） | Z610-03-04(技改) | 2 | —— | —— | 积压件库 | 1431.04 | 新、配件
348 | 10109510 | 粗轧导卫压板 | SR13061801 | 8 | —— | —— | 积压件库 | 5469.68 | 新、配件
349 | 10110015 | 长轴 | Z430-03-02 | 3 | —— | —— | 积压件库 | 451.32 | 新、配件
350 | 10110509 | 压环 | Z430-04-08 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 1592.9 | 新、配件
351 | 10112589 | 锥齿轮轴 | Z430 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 2831.8 | 新、配件
352 | 10113800 | 锥齿轮轴 | Z610-03-25 | 27 | —— | —— | 积压件库 | 10811.88 | 新、配件
353 | 10103816 | Z430轧机底座螺栓 | ZB12080801/Z430 | 8 | —— | —— | 积压件库 | 3242.64 | 新、配件
354 | 10111541 | 拉杆 | BC3363.01.03.01 | 12 | —— | —— | 专用件库 | 23129.16 | 新、配件
355 | 10113410 | 联结套（一） | BC2683.01.01.09 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 849.56 | 新、配件
356 | 10113411 | 联结套（二） | BC2683.01.01.11 | 4 | —— | —— | 积压件库 | 849.56 | 新、配件
357 | 10113616 | 蜗杆（二） | BC2683.01.01.12 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 2079.65 | 新、配件
358 | 10113617 | 蜗杆（一） | BC2683.01.01.08 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 2079.65 | 新、配件
359 | 10113618 | 蜗杆（二） | BC3363.01.01.12 | 5 | —— | —— | 积压件库 | 1637.15 | 新、配件
360 | 10114624 | 400轧机压套 | WFC-424 | 7 | —— | —— | 积压件库 | 1239 | 新、配件
361 | 10115181 | 定位套 | Z38495.1.12.15 | 16 | —— | —— | 积压件库 | 6827.52 | 新、配件
362 | 10115873 | 弹性阻尼体减震器 | BC3361.01.02.01.00 | 10 | —— | —— | 积压件库 | 4601.8 | 新、配件