## Sheet1
序号 | 入库时间 | 库龄 | 仓库号 | 库位号 | 合同号 | 物料代码 | 库存量 | 库存金额 | 中文名称 | 型号 | 规格 | 责任成本中心 | 责任部门
1 | 20050103 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B0711 | GB030502 | 030401I60000 | 1 | 842 | AI智能调节仪 | CHJ AI-804 |  | 供气公用 | 设备管理室
2 | 20050103 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B1112 | GB20000415 | 030501I03000 | 1 | 805 | 孔板 | 06-05-00-IF-1007 |  | 供气公用 | 设备管理室
3 | 20050103 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B0656 | GB030393 | 035801I30000 | 1 | 13451.8 | 金属浮子流量计 | H250/RR1/M9/ESK/EX DN20 2399/1/1 H2 FIT1 55？550Nm | 30－300Nm3/h 0.6Mpa 20℃ | 供气公用 | 设备管理室
4 | 20050103 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B0742 | GB040108 | 020901I02001 | 1 | 11730 | A410电磁流量计转换器 | IFC010D，不带HART通讯协议 |  | 供水公用 | 设备管理室
5 | 20050103 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B1143 | GB040390 | 120505E21013 | 1 | 8299 | 丸粒液位探测器 | probe 11356,Nr:Z4A0080.DC-16RACK 2A1B11B L=350mm,L2=100mm | L=350mm,L2=100mm | 1APL | 退火中心
6 | 20050324 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A4641 | GB050175 | 020702I05000 | 4 | 4534.16 | 压力开关 | XML-A020A2S11 |  | 供水公用 | 设备管理室
7 | 20050525 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B0952 | GB050193 | 030201I13000 | 2 | 3800 | 压力开关 | L91B 1053 3 |  | 供气公用 | 设备管理室
8 | 20050525 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B0952 | GB050193 | 030201I10000 | 2 | 2500 | 压力开关 | L404 B 1346 3 |  | 供气公用 | 设备管理室
9 | 20050914 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C1717 | GB050507 | 021203M09001 | 16 | 39376 | 中间层扇形护板 | 图号021203M09001 |  | 酸再生 | 退火中心
10 | 20051010 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C2731 | GB050363 | 021203M10002 | 1 | 54103.84 | LPG气动阀 | 阀体TYPE:3241 0265 03,DN40,PN40,Material:GS-C25,Order No:435523,Kvs:16,seat:WN.1.4571,Bellows:WN.1.4571,Spring range:1.4-2.3bar,执行机构:MODEL:3277-02104,定位器:MODEL:3767-0000X22001.05 |  | 酸再生 | 退火中心
11 | 20051027 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A4466 | GB050452 | 035801I47001 | 2 | 2328 | 热电阻温度变送器 | 隔爆式SBWZ-2480-24SA 255×225mm 0-400℃ Pt100套管防强碱 |  | 供气公用 | 设备管理室
12 | 20051027 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A4466 | GB050452 | 035801I47002 | 2 | 2328 | 热电阻温度变送器 | 隔爆式SWBZ-2480-24SA 255×225mm 0-150℃ Pt100套管防强碱 |  | 供气公用 | 设备管理室
13 | 20051027 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A4872 | GB050596 | 035801I47003 | 2 | 3298 | 热电阻温度变送器 | 隔爆式SWBZ-2480-24SA 255×225mm 0-800℃ Pt100套管防强碱 |  | 供气公用 | 设备管理室
14 | 20051115 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A4052 | GB050647 | 030401E05001 | 1 | 142.5 | 电动葫芦抱箍片 | 0.4KW电机 | 制动环 | 供气公用 | 设备管理室
15 | 20051220 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B0966 | GB050418 | 035801I66004 | 1 | 9416.33 | 压力模块 | Differential 0-350mbar |  | 供气公用 | 设备管理室
16 | 20051226 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A3956 | GB050640 | 035801E02029 | 2 | 270 | 双向可控硅 | KS50A/800V |  | 供气公用 | 设备管理室
17 | 20060105 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B2463 | GB050795 | 021203M08002 | 1 | 7731 | 耙子顶盖 | 图号021203M08002 |  | 酸再生 | 退火中心
18 | 20060126 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A4146 | GB050744 | 020602I01006 | 18 | 31284 | PH探头 | CPS64-1BA2GSA |  | 供水公用 | 设备管理室
19 | 20060227 | 10年以上 | 7#备件库 | 7H0212 | GB050552 | 021203M10003 | 1 | 131629.91 | 耙子转轴 | Drawing Number:O CK 22175 C,Group Number:45253 |  | 酸再生 | 退火中心
20 | 20060227 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A4754 | GB050704 | 030201E01010 | 2 | 8856 | 插入式火焰信号放大器 | R7848A1008 |  | 供气公用 | 设备管理室
21 | 20060330 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C0338 | GB050560 | 021208M05050 | 10 | 3813.38 | 隔膜 | 用于型号为TYPE14，DN15 PN10，seals PTFE隔膜阀的隔膜 |  | 酸再生 | 退火中心
22 | 20060330 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C0318 | GB050560 | 021208M05051 | 10 | 4040.19 | 隔膜 | 用于型号为TYPE14，DN20 PN10，seals PTFE隔膜阀的隔膜 |  | 酸再生 | 退火中心
23 | 20060330 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C0318 | GB050560 | 021208M05052 | 10 | 5557.05 | 隔膜 | 用于型号为TYPE14，DN25 PN10，seals PTFE隔膜阀的隔膜 |  | 酸再生 | 退火中心
24 | 20060330 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C0328 | GB050560 | 021208M05055 | 10 | 14445.48 | 隔膜 | 用于型号为TYPE14，DN65 PN10，seals PTFE隔膜阀的隔膜 |  | 酸再生 | 退火中心
25 | 20060428 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C1323 | GB060079 | 021205M05001 | 2 | 56624.4 | 液滴分离器滤芯 | PPTV-DH2100 L=200 B=1000 H=1000 |  | 酸再生 | 退火中心
26 | 20060427 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C1613 | GB060095 | 021203M08002 | 2 | 13916 | 耙子顶盖 | 图号021203M08002 |  | 酸再生 | 退火中心
27 | 20060616 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B0141 | GB060121 | 020602I01006 | 2 | 3302 | PH探头 | CPS64-1BA2GSA |  | 供水公用 | 设备管理室
28 | 20061020 | 10年以上 | 7#备件库 | 7D0934 | GB060442 | 035803E01001 | 1 | 47025 | 真空断路器 | 10-VPR-25C （D） |  | 供气公用 | 设备技术室
29 | 20070914 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C1012 | GB070248 | 120411M50016 | 1 | 16934 | 4区煤气控制阀 | Order No：55604131-04 | Kennz Tag No：400-FCV 1541 | 1APL | 退火中心
30 | 20070914 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C1012 | GB070248 | 120411M50018 | 1 | 16679 | 7、8区煤气控制阀 | Order No：55604131-07 | Kennz Tag No：400-FCV 1571 | 1APL | 退火中心
31 | 20070914 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C1012 | GB070248 | 120411M50014 | 1 | 18620 | 1区煤气控制阀 | Order No：55604131-01 | Kennz Tag No：400-FCV 1511 | 1APL | 退火中心
32 | 20070914 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C1012 | GB070248 | 120411M50015 | 1 | 18424 | 2、3区煤气控制阀 | Order No：55604131-03 | Kennz Tag No：400-FCV 1531 | 1APL | 退火中心
33 | 20080529 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C2333 | GB070287 | 120411M31033 | 6 | 39576 | 气动开关阀 | CAT. N°T290A157 | DN50 PN16 | 1APL | 退火中心
34 | 20110407 | 10年以上 | 7#备件库 | 7B0315 | GB100638 | 231077E01004 | 30 | 58500 | 温感探测器 | Thorn MD901(带smart card） | 带smart card | 2CR | 设备管理室
35 | 20191216 | 3-5年 | 7#备件库 | 7H0212 | GB190393 | 330601M01004 | 1 | 95404 | 压缩机齿轮箱 | OMEGA 53 PLUS | OMEGA 53 PLUS | 3CR | 轧钢中心
36 | 20050103 | 10年以上 | 7#备件库 | 7A4762 | GB030375 | 330250M01014 | 2 | 31150 | 齿式皮带 | 75 ATL20×8000 | 75 ATL20×8000 | 3CR | 轧钢中心
37 | 20050103 | 10年以上 | 7#备件库 | 7C0651 | GB040275 | 110301I01001 | 1 | 10940 | 地磅称传感器 | CC21-24T-U(精度0.02，容量24t) | 精度0.02，容量24t | 原料仓库 | 退火中心
[6 empty] | 合计 | 153 | 791676.04